Author: Test
Last saved by: Трут Мария

ООО "Производственное объединение КВМ" 
www.cvm.ru

600005, г. Владимир, ул. Тракторная, д.43
тел. (4922)47-94-63, факс: (4922)47-94-66
E-mail: vladimir@cvm.ru

121354, г. Москва,  ул. Дорогобужская, д.14
тел./факс: (495)786-34-72
E-mail: info@cvm.ru

БЛАНК-ЗАКАЗ
на подбор системы автоматического управления приточными установками

1. Заказчик (название организации):	
2.	Состав приточной установки:	
2.1.	Воздушный клапан:
□	- с ручным приводом
□	- с электроприводом: питание □ ~220 В / □ ~24 В, тип привода:	
2.2.	Фильтр:
□	- без контроля загрязнения
□	 - с контролем загрязнения фильтра
Количество фильтров:____________ шт.
2.3.	Нагреватель
□	- водяной:
расход воды Q, м^3/ч:
гидравлическое сопротивление нагревателя с1Р_к, кПа:		
температура прямой и обратной воды: Т_пр/ Т_обр, °С:		/	
температура воздуха на входе и выходе t _вх./ t_вых., °C		/	
перепад давление воды Рпр. /  Робр., кгс/см^2	_________/	
□	- электрический:
мощность N, кВт:		
напряжение питания: □ 1-220 В/ □ 3-380 В
число ступеней и их мощность:		
□	- паровой:
давление пара Р, кгс/см^2:		
температура пара Т_пар, °С:		
расход пара Q, кг/ч:		
2.4.	Охладитель
□	- водяной:
расход воды Q, м^3/ч:		
гидравлическое сопротивление нагревателя СР_к, кПа:		
температура прямой и обратной воды: Т_пр/ Т_обр, °С:		/	
температура воздуха на входе и выходе t _вх. / t_вых., °C		/	
перепад давления воды Рпр. /  Робр., кгс/см^2		
□	- фреоновый
температура воздуха на входе и выходе t _вх.Л _вых., °C		/	
2.5.	Вентилятор
мощность на валу N_e, кВт:
напряжение питания: □ 1-220 В/ □ 3-380 В
□	- двигатель с внешним ротором
□	- общепромышленный асинхронный двигатель
□	- наличие термоконтакта двигателя и его тип: О - биметаллический, О - термисторный
□	- необходимость регулирования скорости вращения вентилятора

3.	Дополнительные составляющие приточной установки и их базовые параметры:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

4.Дополнительные функции системы управления (см. каталог или по ТЗ):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5.	Контактное лицо:	___________________________________________________________
6. Контактный телефон, факс, e-mail:___________________________________________________________